## Опросный лист на проектирование  и изготовление приточной,                                           вытяжной  установки

## Организация:_______________________________       Объект:____________________________________

## Контактное лицо:___________________________        Адрес объекта:______________________________

## Регион (город):______________________________        ___________________________________________

## Тел./факс:__________________________________        Дата:_______________

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланк-заказ.

Характеристики установки

Типоразмер АПК      _________________                              Количество, шт.______________

КПКЦ   _________________

Тип системы:                   приток               вытяжка

Сторона обслуживания:   справа   слева

| Состав кондиционера |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход воздуха |  |  |  |  |  | Рециркуляция ___________% Т вн =___________*С Т вв =_____________*С d вн = ____________*г/кг φ вв =____________% или tсм= ____________*С φсм= ____________% |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая вставка на клапан Жесткая вставка на клапан |  |  |  |  |
| Блок вентилятора |  |  |  | Расход воздуха, L=____________м3/ч Свободное давление ____________Па Гибкая вставка на выхлопе вентилятора |  |  |  |  |
| Резервный вентилятор |  |  |  | Расход воздуха, L=_____________м3/ч Свободное давление ____________Па Установка: по высоте в плане Гибкая вставка на выхлопе вентилятора |  |  |  |  |
| Блок фильтров | Грубой очистки ячейковый G3- плоский |  |  | Класс G3 |  |  |  |  |
|  | Грубой и тонкой очистки карманный G4…F9 |  |  | Класс G4 F5 F6 F7 F8 F9 |  |  |  |  |
| Блок воздухонагревателя жидкостный |  |  | I подогрев | Температура воздуха tвх= ________*C tвsх= ________*C | Температура теплоносителя tвх= ________*C tвsх= ________*C |  | Производительность (необязательно) _________кВт |  |
|  |  |  | II подогрев | tвх= ________*C tвsх= ________*C | tвх= ________*C tвsх= ________*C |  | _________кВт |  |
| Блок воздухонагревателя паровой |  |  | I подогрев | tвх= ________*C tвsх= ________*C | Температура пара Tпара= ________*C |  | _________кВт |  |
|  |  |  | II подогрев | tвх= ________*C tвsх= ________*C | Tпара= ________*C |  | _________кВт |  |
| Блок электрический воздухонагреват. |  |  | I подогрев | tвх= ________*C tвsх= ________*C |  |  | _________кВт |  |
|  |  |  | II подогрев | tвх= ________*C tвsх= ________*C |  |  | __________кВт |  |
| Блок воздухоохладителя с сепаратором и поддоном |  |  |  | Параметры воздуха tвх= ____ tвых =____ Iн= ____ Iк =_____ dн= ____ dк =_____ | Тип хладагента ________________ содержание ______________% |  | Относительная влажность φ ____________% | Производительность __________кВт |
| Блоки теплоутилизации |  | На теплообменниках |  | Параметры воздуха Т уличн.= _______*С Т вытяж.= _______*С Lвытяж = D уличн. =_______*С d вытяж .=*С ________________м3/ч |  |  |  | Тип хладагента ___________ Содержание ___________% |
|  |  | Пластинчатый |  | Туличн.=_______*С Твытяж.=_______*С Lвытяж= dуличн.=_______*С dвытяж.=_______*С ________________м3/ч |  |  |  |  |
|  |  | Вращающийся |  | Туличн.=_______*С Твытяж.=_______*С Lвытяж= dуличн.=_______*С dвытяж.=_______*С ________________м3/ч |  |  |  |  |
| Блок шумоглушителя |  |  |  | Длина пластин (мм) 500 1000 1500 2000 |  |  |  |  |
| Блок-камера промежуточная |  |  |  | Длина _________мм |  |  |  |  |
| Комплект автоматики |  |  |  | Да (необходимо заполнить опросный лист для комплекта автоматики) Нет |  |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  | Полиэтилен Деревянная обрешетка (за доп. плату) |  |  |  |  |
| Доп. сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |